进口品牌ME204T

1、最大量程 :220g

2、最小可读性 :0.1mg

3、重复性 :0.1mg

★4、配备全新4.5英寸彩色液晶触摸屏，支持15种语言(包括中文)

★5、FACT全自动内部校准功能，自动调节天平

★6、天平机架标配塑料保护罩

★7、金属底座

8、ISO日志功能记录天平的重要更改

★9、生厂厂家提供中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书

10、提供生产厂家授权书